Фотографии, сделанные на учебной установке

«Интерферометр Майкельсона»

общего физического практикума

Источник света: лампа накаливания.

Порядки интерференции: нулевой (темная полоса) и ближайшие к нему.

Светофильтр отсутствует.

1. Наблюдаются полосы равной толщины (угол между зеркалами интерферометра чуть отличается от прямого; плечи интерферометра одинаковы).

2. Изменен угол наклона зеркала, полосы стали уже.

3. Изменен угол наклона зеркала, полосы стали шире.

4. Установлен красный светофильтр, видность возросла.

5. Установлен желтый светофильтр.

6. Установлен зеленый светофильтр.

7. Установлен сине-зеленый светофильтр.